Western免疫印迹方法

做Western免疫印迹时，将膜孵育在稀释的抗体中轻轻摇动并4°C过夜。抗体稀释在含5% w/v BSA或1X TBS, 0.1% Tween-20的脱脂奶粉当中。

注意：参考一抗的产品说明书选用合适的抗体稀释液和稀释比例

- 所需溶液和试剂

注意：所有溶液用Milli-Q或相当级别的水配制。

- 20X 磷酸盐缓冲生理盐水 (PBS): (#9808) 配制1L 1X PBS时，取50ml 20X PBS用950ml RODI水稀释到1L，混匀。

- 1X SDS 上样缓冲液 (#7722, #7723) 62.5 mM Tris-HCl (pH 6.8，25°C), 2% w/v SDS, 10% 甘油, 50 mM DTT, 0.01% w/v 溴酚蓝或酚红。

- 转膜缓冲液：25 mM Tris 碱, 0.2 M 甘氨酸, 20% 甲醇 (pH 8.5)。

- 10X Tris缓冲盐水(TBS): 配制1L时，称取24.2g Tris碱，80g NaCl加入1L水中；调整pH为7.6（稀释至1X使用）。

- 脱脂牛奶: (#9999) (重量体积比 [w/v])

- 封闭液：含5% w/v脱脂奶粉，0.1% Tween-20的1X TBS。配150ml时，在135ml水中兑入15ml 10X TBS，混匀；加入7.5g脱脂奶粉，使之溶解；边搅拌边加入0.15 ml Tween-20 (100%)，混匀。

- 洗液: 1X TBS, 0.1% Tween-20 (TBS/T)。

- 牛血清蛋白(Bovine Serum Albumin，BSA): (#9998).

- 一抗稀释液：含5% w/v脱脂奶粉或BSA，0.1% Tween-20的1X TBS。配20ml时，在18ml水中兑入2ml 10X TBS，混匀；加入1gBSA或脱脂奶粉，使之溶解；边搅拌边加入20 μl Tween-20 (100%)，混匀。

Phototope®-辣根过氧化物酶Western印迹检测体系：(抗兔 #7071)(抗鼠#7072)

试剂盒中包括生物素标记蛋白分子量标准品(#7727)，标记有辣根过氧化物酶(horseradish peroxidase，HRP)的二抗(抗兔 #7074)( 抗鼠 #7076)，抗生物素HRP偶联抗体(#7075)，LumiGLO®化学发光试剂盒(#7003)。

- 预染蛋白分子量标准品，宽谱（预混型）: (#7720)。

- 印迹膜：本套方法在硝酸纤维素膜上优化过，CST推荐使用硝酸纤维素膜。PVDF也可以用本方法。

- 蛋白印迹

样品制备的通用方法如下所述：

- 刺激细胞：加入含调节因子的新鲜培养基处理一定的时间。

- 吸去培养基。用PBS清洗一次，吸去。

- 加入1X SDS样品缓冲液裂解细胞(6孔板中每孔加100 μl ，10cm盘中每盘加500 μl)

- 超声处理10–15秒打断DNA同时降低样品的粘度。

- 取20μl样品放在95–100°C加热5分钟，然后放在冰上冷却。

- 离心5分钟。

- 取20 μl加样到SDS-PAGE胶上(10 cm x 10 cm)。注意：CST建议同时加上预染蛋白分子量标准品(#7720, 10 μl/泳道)以验证转膜成功，还有生物素标记的蛋白分子量标准品(#7727, 10 μl/泳道)用于判断目的条带分子大小。

- 将电泳后的蛋白电转移到硝酸纤维素膜或是PVDF膜上。

- 膜封闭和抗体孵育

注意：以下所用试剂体积数为10 cm x 10 cm (100 cm2)膜的用量。使用不同大小的膜时，根据面积相应调整。

- 膜封闭

- （可选）转移后，室温下硝酸纤维素膜用25ml TBS清洗两次，每次5分钟。

- 将膜孵育在25 ml封闭液中，室温1小时。

- 用15 ml TBS/T清洗3次，每次5分钟。

- 一抗孵育

- 根据所用一抗，继续以下相应部分的操作。

未标记一抗

- 将抗体按说明书推荐浓度稀释在10 ml一抗稀释液中。把膜孵育在一抗稀释液中4°C过夜并轻轻摇动。

- 用15 ml TBS/T洗3次，每次5分钟。

- 按一抗来源选取合适的HRP偶联的二抗，将膜孵育于封闭剂稀释的二抗中（1：2000），同时加入HRP偶联的抗生物素二抗(#7075) (1:1000)以检测生物素偶联的蛋白质标准品。室温1小时并轻轻摇动。

- 用15 ml TBS/T洗3次，每次5分钟。

- 继续D部分的检测步骤。

HRP偶联的一抗

- 将抗体按说明书推荐浓度稀释在10 ml一抗稀释液中。将膜孵育在一抗稀释液中4°C过夜并轻轻摇动。

- 用15 ml TBS/T洗3次，每次5分钟。

- 用HRP偶联的抗生物素抗体(#7075)检测生物素化的蛋白分子量标准品，HRP偶联的抗生物素抗体按1:1000稀释在10ml封闭液中，室温1小时并轻轻摇动。

- 用15 ml TBS/T洗3次，每次5分钟。

- 继续D部分的检测步骤。

生物素标记的一抗

- 将抗体按说明书推荐浓度稀释在10 ml一抗稀释液中，4°C孵育过夜并轻轻摇动。

- 用15 ml TBS/T洗3次，每次5分钟。

- 将膜孵育在合适浓度的Streptavidin-HRP稀释液中室温孵育1小时并轻轻摇动。

- 用15 ml TBS/T洗3次，每次5分钟。

- 继续D部分的检测步骤。

不需要另加抗生物素HRP偶联抗体(#7075)检测生物素标记蛋白分子量标准品。因为所用的二抗Streptavidin-HRP同样能够使生物素标记的分子量标准品显示出来。

- 蛋白检测

- 配制10 ml LumiGLO®溶液，将0.5 ml 20X LumiGLO®，0.5 ml 20X Peroxide兑入9.0 ml Milli-Q超纯水。将膜浸入其中，室温下孵育1分钟并轻轻摇动。

注意：如果信号出现得太快，可以将LumiGLO®进一步稀释。

- 将膜取出并吸走多余的反应底物（但不要使它晾干），包在保鲜膜中然后压上x-光片曝光。第一张胶片的曝光时间为10秒，从胶片上条带的强弱可以判断下一张胶片合适的曝光时间。

注意：由于检测反应的动力学特征，在LumiGLO®底物孵育后刚开始的信号是最强的，在随后的2个小时中，信号会不断衰减。